Załącznik nr 3a

KOSZTORYS OFERTOWY
Przegląd elektryczny w osiedlu „Poręba”

Wykonanie badań wewnętrznej instalacji elektrycznej (mieszkania, lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia administracyjne i warsztatowe) w budynkach: Perłowa 4, 8; Szafirowa 3, 5; Bursztynowa 1, 1c, 3, 6, 8, 10, 12, 14; Turkusowa 1, 3;
 Agatowa 12, 14, 16, 18 oraz pomiarów instalacji odgromowej w budynkach Bursztynowa 6, 8, 10.
	Lp
	Opis robót
	Rodzaj pomieszczenia
	Ilość (szt.)
	Cena jedn.
netto (zł.)
RYCZAŁT
	Wartość netto (zł.)

	1
	Przegląd elektryczny w budynkach mieszkalnych
	mieszkanie
	1 346
	
	

	2
	Przegląd elektryczny w pralniach
	pralnia
	42
	
	

	3
	Przegląd elektryczny w lokalach usługowych
	lokal usługowy
	26
	
	

	4
	Przegląd elektryczny w garażach
	garaż
	59
	
	

	5
	Przegląd elektryczny w lokalu Administracji 
	pomieszczenie Administracji
	2
	
	

	6
	Przegląd elektryczny - rozdzielacze centralnego ogrzewania 
	RCO
	4
	
	

	7
	Przegląd elektryczny - obwody elektryczne jedno i trójfazowe – Administracyjne zasilające oświetlenie – klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni (skuteczności ochrony p/porażeniowej, stanu rezystancji izolacji przewodów)
	obwody Administracyjne
	56
	
	

	8
	Przegląd elektryczny - pomiar instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym – wieżowiec jednoklatkowy, X piętrowy 
	budynek wysoki
	3
	
	

	9
	Przegląd elektryczny - klatki schodowe 
	klatka schodowa 
	131
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO [zł]
	

	VAT [%] /VAT [zł]
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [zł]
	


UWAGI:

Jednostkowe stawki poszczególnych pozycji kosztorysowych będą stanowić podstawę do rozliczenia finansowego pomiędzy zamawiającym a oferentem w przypadku zawarcia umowy.

Ostateczna ilość robót zostanie określona wg obmiaru powykonawczego faktycznie wykonanych prac.

